Bestyrelsesmøde 25. februar
Til stede: Martin, Sofie, Johannes og Tina
· Vedligeholdelsesplan
Vi afventer den og tager stilling til prioriteringer derefter
· Tag plus diverse utætheder
[bookmark: _GoBack]Martin indhenter tilbud på diverse: brandkam på loftet mellem 21 og 23 som pt. krakelerer.  Der indhentes tilbud på hjørnerne ved trappetårnene, hvor fugerne pt. er utætte. Murer og vvs’er vender tilbage med tilbud.
Bestyrelsen drøfter, om der skal en fuld drone gennemgang til at klarlægge, hvordan det står til med hele taget. Bestyrelsen indhenter tilbud på det.
Utætheder hos Maria Agerlin undersøges af Bentsen, når det bliver regnvejr.
· Økonomi – hvad har vi af gøre godt med og kan vi bruge
Der er mange penge til overs fra faldstammeprojektet, salg af loft til Martin og salg af lejlighed i stuen nr. 23. Pengene bliver brugt på kommende vedligehold, herunder hoveddøre, linoleum øvrigt som vil fremgå af vedligeholdelsesplan.
· Afløb kælder
Der er lavet overløbssikring i kælderen nr. 23, men der mangler sikring af øvrige afløb.
· Fugt i kælder
Bestyrelsen drøfter, hvad det kan skyldes. Vedligeholdelsesgennemgang siger, at det ikke haster, men skal laves.
· Elmåler til solcellestrøm i kælderen skal lægges sammen
Bestyrelsen har kontaktet Aisen og afventer svar.
· Tilbud på el i opgange
Martin er på sagen
· Gårdtoilet
Bliver lavet snarest af Bentsen
· Tinas ydervæg
Den blændede dør mod bagtrappen har krævet forstærkning med jern, da dette ikke var lavet oprindeligt af tidligere andelshaver. Der er uenighed ang. hvem der hæfter for dette arbejde. Martin undersøger reglerne hos ABF.
· Yderdøre
Dørene skal skiftes snart. Bestyrelsen har indhentet tilbud, men prisforskellen er stor. 203.000-
400.000. Sofie snakker med tilbudsgiver ang. Kvalitetsforskelle i dørene.
· Linoleum
Bestyrelsen (Johannes) indhenter tilbud på fuld udskiftning, da linoleummet er meget slidt og vi har fået ekstra penge ind til vedligehold.


